NS-1 气压式泥浆失水量测定仪

产品特点：

- 适用于井场或实验室测量泥浆失水量，一定体积的泥浆在规定空气压力下流出的滤液量即为失水量。

产品参数：

泥浆加压：0.69MPa

过滤面积：45.6±0.5cm2

泥浆杯容量：240ml

准确度：±1.5ml