NPR-P40 标准养护室设备

产品描述

- NPR-P40 养护室设备采用风冷风热方式为养护室提供加热、制冷，可控面积在小 于≤40m³。加湿采用了负离子加湿器，对水质要求低，出雾大，使用寿命长等优点，节约能耗和使用成本。

主要功能

- 养护面积：≤40m³

- 控温范围：20°C±1°C

- 控湿范围：≥95%HR

- 电压：380V（三项四线）

- 加热功率：≥3kW

- 制冷功率：1.4kW

- 加湿功率：0.4KW(1 台负离子加湿器)

- 内机尺寸：600*350*600mm

- 内机重（约）：18kg

- 外机尺寸：850*400*660mm

- 外机重（约）：27kg

产品组成

- 液晶仪表控制器	1台

- 专用配电箱	1台

- 制冷外机	1台

- 冷暖内机	1台

- 加热器	1台

- 附件 	1套