WT-K 系列电子天平

产品概述

- WT-K系列电子天平为基本款产品，使用金属底板，塑料上壳，结构简单，性能稳定可靠，性价比高。主要用于生产称量范围从0g到2kg以下，精度从0.001g到0.1g的电子天平。全系产品均有单位转换，计数，百分比，全量程去皮，可调范围的零点跟踪和自动去皮等功能。并且拥有下称吊钩，蓄电池，密度配件，动态称量等可选配置。

标准配置

型号/参数

| - 型号 | - WT1002K | - WT2002K | - WT3002K | - WT5002K | - WT6002K | - WT10002K | - WT20002K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主要参数 | - 100g/0.01g | - 200g/0.01g | - 300g/0.01g | - 500g/0.01g | - 600g/0.01g | - 1000g/0.01g | - 2000g/0.01g |
| - 称盘尺寸 | - Φ130 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  | - *方盘与圆盘补差 | - *可充电池补差 | - *配防风罩补差 | - *外形尺寸25×18×8cm³ | - *金属底板 |  |

产品报价

| - 型号 | - 主要参数 | - 指导价格 | - 称盘尺寸 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WT1002K | - 100g/0.01g | - 500 | - Φ130 |  |
| - WT2002K | - 200g/0.01g | - 520 |  | - *方盘与圆盘差价100元 |
| - WT3002K | - 300g/0.01g | - 540 |  | - *可充电池增加50元 |
| - WT5002K | - 500g/0.01g | - 560 |  | - *配防风罩加50元 |
| - WT6002K | - 600g/0.01g | - 600 |  | - *外形尺寸25×18×8cm³ |
| - WT10002K | - 1000g/0.01g | - 1000 |  | - *金属底板 |
| - WT20002K | - 2000g/0.01g | - 1500 |  |  |