ProductInformation

产品信息

ACCOMPANYINGCHAIRSDIRECTPOSS

| 产品名称: | 新标准土壤筛 | 产品材质：镀铬框 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格: | 0.075mm/0.25mm/0.5mm/1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/40mm/60mm | 适用范围：科研、粉末、液体等 |
| 产品用途：土的颗粒筛分等 |  |  |

产品特点

- 材质:镀铬/外框镀铬/筛网不锈钢

- 特点:不易生锈/一体成型/细密筛网/清洗方便

- 应用范围:科研/粉末/食品/工业/药业等

| 尺寸规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔径(mm) | 筛内径(mm) | 内高度(mm) | 单价(元) |
| 0.075 | 300 | 60 | 70 |
| 0.25 | 300 | 60 | 70 |
| 0.5 | 300 | 60 | 70 |
| 1 | 300 | 60 | 70 |
| 2 | 300 | 60 | 70 |
| 5 | 300 | 60 | 70 |
| 10 | 300 | 60 | 70 |
| 20 | 300 | 60 | 70 |
| 40 | 300 | 60 | 70 |
| 60 | 300 | 60 | 70 |